## Scheda d'Offerta
Il sottoscritto |  |  |  |  | in qualità di |  |  |  | della ditta:
Ditta Offerente | [7 empty] | Codice fiscale
presenta la propria migliore offerta:
LOTTO | Descrizione prodotto | UM | Q.tà | Nome commerciale prodotto | Codice Catalogo ditta offerente | Prezzo Unitario offerto al PEZZO (IVA esclusa) | Aliquota IVA | Totale offerto (Prezzo unitario per q.tà periodo) | n° PZ x Conf. | CND | N° Repertorio DM
1 | PIPETTE MONOCANALE, MECCANICHE, VOLUME VARIABILE 10 - 100 UL | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | PIPETTE MONOCANALE, MECCANICHE, VOLUME VARIABILE 20 - 200 UL | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | PIPETTE MONOCANALE, MECCANICHE, VOLUME VARIABILE 100 - 1000 UL | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | PORTAPIPETTE PER PIPETTE AUTOMATICHE | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | REACTI BLOCK T-1, DIAM. POZZETTO 17 MM, PER PROVETTE 9X16 MM, 9 FORI, PROFONDITA' 45 MM | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | PIPETUS-JUNIOR COMPLETO | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | MATRACCI TARATI 10 ML, CONO 10/19, TOLLERANZA 0,040 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | MATRACCI TARATI 25 ML , CONO 10/19, TOLLERANZA 0,040 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | MATRACCI TARATI 50 ML, CONO 12/21, TOLLERANZA 0,060 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | MATRACCI TARATI 100 ML, CONO 14/23, TOLLERANZA 0,100 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | MATRACCI TARATI 250 ML, CONO 14/23, TOLLERANZA 0,150 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BOTTIGLIE CHIARE DURAN, TONDO, CON TAPPO A VITE, CAPACITA' 25 ML - GL 25 - DIAM. EST. 36 MM - H. 74 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BOTTIGLIE CHIARE DURAN, TONDO, CON TAPPO A VITE, CAPACITA' 50 ML - GL 32 - DIAM. EST. 46 MM - H. 91 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BOTTIGLIE CHIARE DURAN, TONDO, CON TAPPO A VITE, CAPACITA' 100 ML - GL 45 - DIAM. EST. 56 MM - H. 105 MM | PZ | 60 |  |  |  |  | 0
1 | BOTTIGLIE CHIARE DURAN, TONDO, CON TAPPO A VITE, CAPACITA' 1000 ML - GL 45 - DIAM. EST. 101 MM - H. 230 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BOTTIGLIE AMBRATE DURAN, TONDE, CON TAPPO A VITE, CAPACITA' 25 ML, GL 25, DIAM. EST. 36 MM, H. 74 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BOTTIGLIE AMBRATE DURAN, TONDE, CON TAPPO A VITE, CAPACITA' 50 ML , GL 32, DIAM. EST. 46 MM, H. 91 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BOTTIGLIE AMBRATE DURAN, TONDE, CON TAPPO A VITE, CAPACITA' 100 ML, GL 45, DIAM. EST. 56 MM, H. 105 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 25 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 50 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 100 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 150 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 250 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 400 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 600 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 800 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BECHER 1000 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | CILINDRI GRADUATI CL. A CON TAPPO 10 ML | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | CILINDRI GRADUATI CL. A CON TAPPO 25 ML | PZ | 40 |  |  |  |  | 0
1 | CILINDRI GRADUATI CL. A CON TAPPO 50 ML | PZ | 80 |  |  |  |  | 0
1 | CILINDRI GRADUATI CL. A CON TAPPO 100 ML | PZ | 40 |  |  |  |  | 0
1 | CILINDRI GRADUATI CL. A CON TAPPO 250 ML | PZ | 52 |  |  |  |  | 0
1 | CILINDRI GRADUATI CL. A CON TAPPO 500 ML | PZ | 40 |  |  |  |  | 0
1 | CILINDRI GRADUATI CL. A CON TAPPO 1000 ML | PZ | 30 |  |  |  |  | 0
1 | BEUTE, MATRACCI DI ERLENMEYER 50 ML - 90 MM - 51 MM - 22 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BEUTE, MATRACCI DI ERLENMEYER 100 ML - 105 MM - 64 MM - 22 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BEUTE, MATRACCI DI ERLENMEYER 250 ML - 145 MM - 85 MM - 34 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BEUTE, MATRACCI DI ERLENMEYER 500 ML - 80 MM - 105 MM - 34 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | BEUTE, MATRACCI DI ERLENMEYER 1000 ML - 220 MM - 131 MM - 42 MM | PZ | 40 |  |  |  |  | 0
1 | PROVETTA VWR, CULTURE TUBES WITH BLACK PP SCREW CAP, 16 X 100 MM - GL 18 | PZ | 200 |  |  |  |  | 0
1 | PROVETTA PER CENTRIFUGA, IN VETRO BOROSILICATO, CONICA, NON GRADUATA, 12 ML - 16 X 100 MM | PZ | 200 |  |  |  |  | 0
1 | PROVETTA PER SEDIMENTAZIONE - 16 X 105 MM | PZ | 4000 |  |  |  |  | 0
1 | PROVETTA TEST TUBES - 10 ML - 100 MM - 16 MM | PZ | 52000 |  |  |  |  | 0
1 | RACK PORTAPROVETTE VERDE, 36 (6X6) FORI, PER PROVETTE DIAM. 16 MM, MIS. 131 X 131 X 70 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | RACK PORTAPROVETTE BIANCO, 72 (6X12) FORI, PER PROVETTE DIAM. 16 MM, MIS. 127,3 X 250,6 X 73 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | RACK PORTAPROVETTE BIANCO, 60 (5X12) FORI, PER PROVETTE DIAM. 16 MM, MIS. 245 X 108 X 72 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | RACK PORTAPROVETTE, 12 (2X6) FORI, PER PROVETTE DIAM. 20 MM, MIS. 190 X 60 X 80 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | ANCORETTA MAGNETICA LUNGH. 10 MM - DIAM. 6 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | ANCORETTA MAGNETICA LUNGH. 20 MM - DIAM. 6 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | ANCORETTA MAGNETICA LUNGH. 30 MM - DIAM. 7 MM | PZ | 20 |  |  |  |  | 0
1 | ASTE MAGNETICHE PER RECUPERO ANCORETTE | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | SCOVOLINO PER PROVETTE 270/70 D20MM | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | PINZETTE DRITTE SMUSSATE 145 MM | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | PINZETTE CURVE APPUNTITE 145 MM | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | PINZETTE DRITTE SMUSSATE 145 MM | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | FORBICI DA LABORATORIO CON DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO TAPPO, PUNTA/SMUSSO 150 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | FORBICI DA LABORATORIO, DIRITTO, PUNTA/PUNTA 100 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | FORBICI DA LABORATORIO, PIEGATO, PUNTA/PUNTA 100 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | MICROSPATOLE DOPPIE - 150 MM - 40 MM - 5 MM - 9X5 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | MICROSPATOLE A DOPPIA PALETTA - 130 MM - 40 MM - 5 MM | PZ | 2 |  |  |  |  | 0
1 | NAVICELLE PER PESATURA USA E GETTA, CAPACITA' 100 ML, MIS. 115 X 85 X 17 MM - BIANCO | PZ | 1000 |  |  |  |  | 0
1 | NAVICELLE PER PESATURA USA E GETTA, CAPACITA' 100 ML, MIS. 85 X 85 X 24 MM - BIANCO | PZ | 1000 |  |  |  |  | 0
1 | SCRWCAPND9,OPNT,PP,BLU,WHTSIL/REDPTFE | PZ | 2000 |  |  |  |  | 0
1 | 0.1ML MICROINSERT29X5.7 CLR+PLASTICSPRNG | PZ | 2000 |  |  |  |  | 0
1 | 1.5ML THREADVIAL ND9 32X11.6 CLEAR LABEL | PZ | 2000 |  |  |  |  | 0
1 | 20ML RB HS THREADVIAL ND18 75.5X22.5 CLR | PZ | 2000 |  |  |  |  | 0
1 | SCRWCAPND18, OPNT, MAG, WHTSIL/BLU PTFE | PZ | 2000 |  |  |  |  | 0
1 | TAPPI PER RIEMPIMENTO/VENTILAZIONE NALGENE | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | TUBI IN SILICONE, K70, CF 10 M | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | HEAVY DUTY VACUUM BOTTLE 2000 ML | PZ | 4 |  |  |  |  | 0
1 | SOLUZIONI TAMPONE, AVS TITRINORM, PH 4,00, FTALATO, ROSSO - ISO 17034 - FLACONI DI DOSAGGIO IN PLASTICA | FL | 4 |  |  |  |  | 0
1 | SOLUZIONI TAMPONE, AVS TITRINORM, PH 7,00, FOSFATO, VERDE - ISO 17034 - FLACONI DI DOSAGGIO IN PLASTICA | FL | 4 |  |  |  |  | 0
1 | AMMONIACA SOLUZIONE 25 % NORMAPUR P.A. | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ACIDO CLORIDRICO 37 % NORMAPUR NP R.PE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | N-METHYL-N-(TRIMETHYLSILYL)TRIFLUORO-ACE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | N-ESANO 95% ANALAR NP ACS/REAG.PH.EUR. | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ETILACETATO ANALAR NORMAPUR ACS/R.PE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ACIDO O-FOSFORICO 85% ANALAR ACS/R.PE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | POTASSIO CLORURO 3M SOL. ELETTROLITICA | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | POTASSIO IDROSSIDO PASTIGLIE ANALAR R.PE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | SODIO ACETATO ANALAR NP R.PE/ACS | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ACIDO ACETICO 100% ANALAR NP ACS/R.PE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ACETONITRILE PER HPLC LC-MS | CF | 20 |  |  |  |  | 0
1 | METANOLO HPLC LC-MS GRADE | CF | 20 |  |  |  |  | 0
1 | FORMIC ACID 99% FOR LC/MS | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | 2 PROPANOL FOR LC/MS | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | AMMONIUM FORMATE FOR LC/MS | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | AMMONIUM FLUORIDE ELUENT ADDITIVE LC-MS | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ACQUA PER HPLC LC-MS | CF | 20 |  |  |  |  | 0
1 | FORMIC ACID 98 - 100% FOR HPLC LICHROPUR | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | METHANOL HIPERSOLV R.PE HPLC GRADIENT | CF | 20 |  |  |  |  | 0
1 | DICLOROMETANO ANALAR NP ACS/R.PE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | 2-PROPANOLO ANALAR NORMAPUR ACS/R.PE-USP | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | 2,2,4-TRIMETILPENTANO ANALAR ACS/R.PE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | 20ML RB HS THREADVIAL ND18 75.5X22.5 CLR | PZ | 2000 |  |  |  |  | 0
1 | MSTFA + 1% TMCS 10 X 1 ML AMP | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ETHANOL-500 10 AMPULES/KIT | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | DRUG CONFIRMATION TESTS +25 IN URINE | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | SODIO FOSFATO BIBASICO DIIDRATO SOSTANZA TAMPONE PER CROMATOGRAFIA LICHROPUR | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ALCOL PROPILICO ANALAR NORMAPUR REAG. PH.EUR | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ACETONITRILE ANALAR NORMAPUR ACS/R.PH.EUR | CF | 20 |  |  |  |  | 0
1 | ALCOL ETILICO 96% VOL HIPERSOLV CHROMANORM PER HPLC | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | ETERE ETILICO ANALAR NORMAPUR PER ANALISI R.PE/ACS | CF | 4 |  |  |  |  | 0
1 | BLANK CONTROL WHOLE BLOOD | CF | 6 |  |  |  |  | 0
Totale offerta, IVA esclusa | [7 empty] | 0
Totale offerta, IVA inclusa | [7 empty] | 0
L'offerente dichiara che l importo d' offerta è comprensivo degli oneri di sicurezza propri (ex lege) che non sono stati sottoposti a ribasso e che ammontano complessivamente a:
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.