Prot. N. 37079/18	Cremona, lì 05/11/2018
REFERENTE PRATICA: geom. Giovanni Ferrari
tel. 0372/405590
fax 0372/405646
mail:g.ferrari@asst-cremona.it

Oggetto:Richiesta di offerta per la fornitura e posa in opera di infissi nei fabbricati aziendali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016
CODICE CIG: Z4E259A936

E' intenzione di questa Azienda procedere all'affidamento dei seguenti lavori:

DESCRIZIONE U.M. Q.TA' P. UNIT. TOTALE
Fornitura e posa in opera di vetrata in alluminio anodizzato argento, dim. Totali circa cm. 220 x 260h., con due ante a battente e fissi laterali e superiore, luce netta passaggio ante cm. 160, con maniglione antipanico elettrico interno e maniglia con serratura a chiave esterna, vetri stampati C 8/9, fermavetri, coprifili, sistema di bloccaggio a pavimento della seconda anta a scomparsa, ferramenta di portata e chiusura,	N.	1	3.000,00	3.000,00
Fornitura e posa in opera di vetrata con struttura portante in alluminio anodizzato argento, con parti fisse e porta ad una anta a battente con serratura yale e maniglia, pannelli sandwich nella parte inferiore e superiore rivestiti in laminato plastico, colore a scelta, vetri 4+4 mm nella parte centrale, fissata a pavimento e soffitto, sviluppo circa cm. 710 di lunghezza e cm. 320 di altezza, completa di fermavetri, ferramenta, guarnizioni ed ogni onere per dare l'opera perfettamente realizzata a regola d'arte	MQ.	23	350,00	8.050,00

OGGETTO DELL’APPALTO

1. Lavori di fornitura e posa in opera di nuove vetrate in alluminio anodizzato argento.
2. Sono altresì comprese le misure atte alla salvaguardia delle misure di sicurezza previste da D.Lgs n. 81/08.

Valore € 11.050,00 (oltre oneri della sicurezza pari ad €. 250,00 ), IVA esclusa.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ferma restando la facoltà della ditta aggiudicataria di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà opportuno, l’esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minor disagio all’utilizzazione dei locali in uso per le attività dell’ASST in relazione al tipo ed entità degli interventi.
I lavori dovranno essere eseguiti nei termini e con le modalità richiesti dalla direzione lavori.
Nell’esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza con l’adozione dei DPI necessari per il personale impiegato e dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) a salvaguardia dei dipendenti, degli utenti e degli ospiti delle strutture dell’ASST.
L’aggiudicatario dovrà inoltre:
- Lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi pedonali, le scale e gli accessi alle pareti comuni;
- Non sporcare e/o utilizzare gli ascensori come montacarichi;
- Non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione e/o sicurezza nessun tipo di materiale, e/o attrezzatura;
- Sistemare tutte le segnalazioni di sicurezza necessarie in base ai lavori da eseguire;
- Rimuovere al termine di ogni lavoro tutti i materiali di risulta, le attrezzature ed i mezzi inpiegati nell’esecuzione, accollandosi ogni onere.
I materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere l’approvazione della direzione dei lavori.

L’ASST si riserva la più ampia facoltà di verificare le lavorazioni in ogni momento potendo ordinare la modifica dei lavori eseguiti, il rifacimento a totale carico dell’aggiudicatario, delle opere mal eseguite o di scadente qualità o inidonee, a giudizio insindacabile e motivato della direzione lavori.

LA FORNITURA E POSA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE CONCLUSA E COLLAUDATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 7 DICEMBRE 2018. IL CONCORRENTE CON LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ACCETTA L'IMPOSIZIONE DI TALE SCADENZA.

PENALI

Qualora si verifichino delle inadempienze nella esecuzione dell'appalto verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo nella conclusione e collaudo dell'intervento rispetto ai termini stabiliti dalla presente lettera d'invito (7 dicembre 2018) verrà applicata una penale di euro 150,00 fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale soglia al raggiungimento della quale l'ASST si riserva di risolvere il contratto stesso in danno all'aggiudicatario.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 svolta tramite il portale Sintel di ARCA – Regione Lombardia con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Le ditte saranno ammesse alla procedura a condizione che non rientrino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, codice civile.

I concorrenti devono presentare offerta per i lavori sopra specificati mediante sconto unico percentuale sui prezzi posti a base d’asta.
Non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o condizionate.

L’offerta dovrà essere trasmessa ON-LINE, tramite Piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il giorno:
12 novembre 2018 alle ore 12:00

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

 Per procedere con la presentazione dell’offerta, la Ditta dovrà:

Caricare nell'apposito campo “Busta unica d'offerta” in un'unica cartella.zip la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Espressa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con la quale attesta di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Espressa dichiarazione, firmata digitalmente, di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 173 dell’11/6/14, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito www.ospedale.cremona.it (sezione “Amministrazione trasparente” – Disposizioni generali – Atti generali) e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi;

OFFERTA ECONOMICA

La scheda d’offerta dovrà essere scaricata dalla piattaforma, compilata e firmata digitalmente e ricaricata a sistema, si ribadisce che la percentuale di sconto è uguale per tutte le voci delle lavorazioni di cui alla scheda d’offerta.

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Quanto richiesto dovrà essere effettuato presso i fabbricati dell’ASST di Cremona.
Validità dell’offerta a decorrere dalla assegnazione del servizio: 12 mesi.
Pagamenti: il corrispettivo relativo derivante dallo sconto percentuale offerto sull'importo a base d'asta (escluso l'importo degli oneri di sicurezza) verrà liquidato in unica soluzione alla fine dei lavori. I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall’A.S.S.T. o per il tramite di Finlombarda Spa, secondo le regole fissate da Regione Lombardia a seguito del sistema pagamenti denominato G3S.
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Socio Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: UFDXLU

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno riportare:
A) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;

B) il Codice unico di Progetto (CUP) , in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
C) data e numero d’ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura)
data e numero di DDT per i beni
in generale il medesimo ordine di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

L’Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazione, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

La ditta, in caso di aggiudicazione dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Per le altre condizioni si richiamano espressamente:
1) Regolamento per l’acquisto in economia di Beni e Servizi di cui alla Delibera Direttore Generale n. 156 prot. n. 2474/18 del 12/03/2018 (per le parti applicabili a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016);
2) Codice Etico dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona;
3) Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 173 dell’11/6/14, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62
4) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
5) DUVRI
I succitati documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) sono scaricabili dal sito dell’Azienda: www.ospedale.cremona.it - sezione “Bandi di Gara” e sezione “Documenti Aziendali”. Le disposizioni in essi contenute si intendono visionate ed accettate con la presentazione dell’offerta.

OBBLIGHI DEI FORNITORI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.; il fornitore dovrà pertanto comunicare (ragioneria@asst-cremona.it) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi alla presente commessa esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto precedenza rapporti commerciali con questa azienda sanitaria
qualora abbia individuato per la presente fornitura un conto specifico, diverso da quello già comunicato in precedenza

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura UTG territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

Gli obblighi di cui sopra si intendono accettati e assunti con la presentazione dell’offerta e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si comunica che, l’A.S.S.T. potrà utilizzare i dati contenuti nella documentazione presentata dal concorrente in sede di offerta, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 13 D.Lgs 196/2003).
La descrizione del Sistema e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonchè specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema, sono contenute nei manuali messi a disposizione dei concorrenti sul portale www.arca.regione.lombardia.it.
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativamente alla presente richiesta possono essere presentate per mezzo della funzione “comunicazioni della procedura” presente sulla Piattaforma Sintel. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a
tutte le ditte concorrenti, nella sezione “Documenti di gara” presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della procedura.
A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma	ed in particolare la sezione sopra indicata. Non saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti.
Il rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura si intenderà risolto in caso di esito negativo del controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 46 del DPR 445/2000
La presente richiesta d'offerta non impegna in alcun modo la ASST che si riserva di non procedere ad acquisto alcuno, di richiedere una offerta migliorativa, di recedere dal contratto in caso di attivazione di convenzione da parte di Consip e/o ARCA o di altro contratto derivante da procedura ordinaria (art 59 dlgs 50/2016) anche avviate da altre aziende sanitarie di regione Lombardia.
L'ASST si riserva di assegnare il servizio anche in caso di presentazione di un'unica offerta.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O. UFFICIO TECNICO
Ing. Mauro Manfredini

Allegato:
Scheda d’offerta