FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA PIOMBATA ANTI-RX PER SALA DIAGNOSTICA U.O. DI RADIOLOGIA P.O. OGLIO PO

OGGETTO: fornitura e posa in opera di una porta anti-rx , dimensioni cm. 120x210h., a due battenti, spess. Piombo mm. 2, pannello in legno tamburato rivestito in laminato plastico HPL antigraffio con profili in alluminio anodizzato, imbotte sempre in alluminio anodizzato, ferramenta di portata e chiusura

DESTINAZIONE: U.O. di Radiologia P.O. Oglio Po via Staffolo 51 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR)

IMPORTO AFFIDAMENTO: €. 2454,00 oltre IVA il 22%

DITTA AGGIUDICATARIA: Europrotex Radioprotezione Via E. Besana 4 Milano

CODICE CIG: Z2F1E0932E

PUBBLICAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA: sulla piattaforma elettronica SINTEL in data 30/03/2017

PUBBLICAZIONE AVVISO: sul sito aziendale P.O. di Cremona in data 30/03/2017

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 07/04/2017

NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 3

PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE ECONOMICHE:

| N. | DITTA OFFERENTE | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | L’ANTINFORTUNISTICA S.R.L. | 2.450,00 |
| 2 | EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE S.R.L. | 2.454,00 |
| 3 | SAGGESE S.P.A. | 2.939,00 |

VALUTAZIONE OFFERTE:

- la U.O. Tecnico Patrimoniale ha valutato le tre offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti.

Tutte le ditte hanno presentato prodotti idonei e rispondenti alle esigenze aziendali.

La ditta SAGGESE SPA ha presentato una offerta economica con un prezzo unitario più elevato

per cui sono state prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione le altre due offerte che hanno

presentato un prezzo unitario inferiore e un importo con una differenza trascurabile.

Dalla visione delle schede tecniche allegate all’offerta è risultata avere un rapporto prezzo/qualità

migliore l’offerta della ditta EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE SRL., che offre un prodotto

con particolari di qualità superiore con una differenza di prezzo irrisoria.

CONVENZIONE CONSIP ATTIVA: No

CONVENZIONE ARCA ATTIVA: No

PRESENZA IN PROGRAMMAZIONE ARCA: No

R.U.P.: ing. Mauro Manfredini Dirigente Responsabile ff. U.O. Tecnico Patrimoniale

REFERENTE PRATICA: geom. Giovanni Ferrari  U.O. Tecnico Patrimoniale

D.E.C.: ing. Mauro Manfredini Dirigente Responsabile ff. U.O. Tecnico Patrimoniale

PROTOCOLLO: